## 清单编制说明
清单编制说明
一、编制说明
1、本工程按采购文件、图纸及技术要求规范进行综合单价包干；工程量清单仅做简要说明，如与采购文件及图纸不符，以采购文件、图纸为准；如采购文件、图纸、国家/地方及行业规范之间有冲突，以较高标准为准。
2、投标人须自行深化设计安装节点、预埋基座等，相应费用计入综合单价内。
二、报价说明
（一）本投标报价中包括但不限于以下费用
乙方所报综合单价须考虑完成本工程所需主材、辅材、机械、人工、安装、施工、运输、搬运、材料检测、利润、管理、措施费（运输机械、脚手架等）、除增值税以外的税费等一切相关费用，以及设计要求所需的一切安装配件及固定件等必要处理的费用。所有的损耗（包括运输损耗、装卸损耗、加工损耗）须综合考虑在单价中。 相关人材机等单价须以不含增值税可抵扣进项税单价进入综合单价计算，最后单独计取本项目增值税销项税款.
（二）补充说明
1、以上技术要求提供的规格参数，是仅限于满足本项目功能需求的一般配置要求，并未对一切技术细节做出规定，乙方应根据自身品牌产品、设备选型、选配情况，提供不低于本技术要求的全新优质产品（参选人在参选文件中须附上所投产品参数或检测报告）。
2、乙方自行考虑本工程与主体工程及相关工程的连接、交接部位的做法，施工时必须符合规范及甲方要求，费用不另调整；

## 汇总表
青浦区华新镇华志路北侧23-01地块项目除湿机（二次）采购报价汇总表
序号 | 项目名称 | 金额(RMB：元) | 备 注
1 | 设备采购清单
2 | 税金为 13%
3 | 投标总价【 (1）+（2）】 | 0

## 采购清单
青浦区华新镇华志路北侧23-01地块项目除湿机（二次）采购
序号 | 项目名称 | 规格及参数 | 安装工艺 （参考） | 单位 | 数量 | 综合单价 不含税（单位：元） | 合价 不含税（单位：元） | 响应品牌备注
1 | 地库除湿机 | 1、额定电压及频率：380V~50HZ 2、除湿量：大于等于20kg/h 3、包括但不限于设备的采购和安装、预埋件设置、固定支架、清理等所有工作内容 | 地面安装 | 套 | 19 |  | 0
汇总 | [6 empty] | 0
备注： | （1）所报价格保留小数点后两位，参选报价中包含安装费等参选文件、技术标准要求的所有内容
（2）单价综合考虑包含安装、运输、拆卸、维护、垃圾清运、管理费及利润等所有完成本工程的所有费用
（3）以上技术要求提供的规格参数，是仅限于满足本项目功能需求的一般配置要求，并未对一切技术细节做出规定，乙方应根据自身品牌产品、设备选型、选配情况，提供不低于本技术要求的全新优质产品（参选人在参选文件中须附上所投产品参数或检测报告）